## skuteczność zerowania
SKUTECZNOŚĆ ZEROWANIA
OBIEKT: | Majdan Woelki 2
|  |  | St= | 100 | kVA |  | Rt= | 0.0352 | W | Xt= | 0.0627 | W | [7 empty] | Rezystancja i reaktancja przewodow |  |  |  |  | Rezystancje i reaktancje | [12 empty] | OBCIAZALNOSC PRZEWODOW
[20 empty] | LINII NAPOWIETRZNYCH |  |  |  |  | ŻYŁ KABLI |  |  |  |  | WSPÓLCZYNNIKI "K" DLA BEZPIECZNIKÓW | [7 empty] | LINII NAPOWIETRZNYCH
| PRZEWODY |  |  | DŁU- |  | BEZP. | ZW | [33 empty] | OBCIĄŻALNOŚĆ KABLI W ZIEMI
PUNKT | rodz. | L1 | "0" | GOŚĆ | Ib | A | AR | Rf | Ro | X | R | X | SR | SX | 1.25 | K | Izw | Iwył |  |  | R | R | X |  | R | R | X | PRĄD | SZYBKI | SZYBKI | SZYBKI | SZYBKI | S-193 | S-193 | SZYBKI | ZWLOCZNY | ZWLOCZNY | Przekr. | In [A] | In [A] | (3 I 4 ŻYLOWE)
OBWODU | i | L2 |  | l | BEZP. A: M; ZW AR: CIE; ZW Rf: JEDN.; ZW Ro: JEDN.; ZW X: JEDN. | Z |  |  |  |  | Przekr. | om/km | om/km | om/km | Przekr. | om/km | om/km | om/km | In | MOCY | MOCY | MOCY | MOCY | SZYBKI | ZWLOCZNY | INSTAL. | INSTAL. | MOCY | mm2 | Cu | AL
| k | L3 | [17 empty] | mm2 | Cu | AL | - | mm2 | Cu | AL | - | [A] |  | "PUŁTUSK WT-00" | "PUŁTUSK WT-1" | "APENA" | "B" | "C" |  |  |  | 4 | 55 | - | Przekr. | In [A] | In [A] |  | REZYSTANCJE I REAKTANCJE TRANSFORMATORÓW | bar: BEZP. A
| n | mm2 | mm2 | [m] | [A] | P1 | (z) | W/km | W/km | W/km | W | W | W | W | W |  | [A] | [A] |  | 4 | 4.532 | brak | 0.33 | 1.5 | 12.32 | - | 0.106 |  | [M] | [P0] | [P1] | [A] | [5 empty] | 6 | 75 | - | mm2 | Cu | AL
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 3.014 | brak | 0.33 | 2.5 | 7.4 | 12 | 0.098 | 6 | 3.2 | brak | brak | brak | 5 | 10 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10 | 100 | - | 1.5 | 28 | - | St [kVA] | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
SOU | k | 50 | 50 | 12 | 25 | P1 | z | 0.612 | 0.612 | 0.07 | 0.014688 | 0.00168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 1.815 | brak | 0.33 | 4 | 4.62 | 7.66 | 0.091 | 10 | 3.2 | brak | brak | brak | 5 | 10 | 2.5 | 3.5 | 5 | 16 | 135 | 110 | 2.5 | 37 | 29 | Rt [Ohm] | 0.236 | 0.1465 | 0.0832 | 0.0819 | 0.065 | 0.0512 | 0.0352 | 0.0268 | 0.02 | 0.0152 | 0.0118 | 0.0089 | 0.0066 | 0.00512 | 0.00381 | 0.00288 | 0.00217 | 0.00166 | 0.0012
sł nr 11 | k | 35 | 35 | 373 | 20 | P1 | z | 0.875 | 0.875 | 0.073 | 0.65275 | 0.054458 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16 | 1.142 | 1.822 | 0.33 | 6 | 3.08 | 5.1 | 0.086 | 16 | 3.2 | brak | brak | brak | 5 | 10 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 25 | 175 | 140 | 4 | 50 | 38 | Xt [Ohm] | 0.272 | 0.19 | 0.117 | 0.112 | 0.104 | 0.0813 | 0.0627 | 0.051 | 0.04 | 0.0327 | 0.0262 | 0.0212 | 0.01673 | 0.01345 | 0.01075 | 0.00852 | 0.00685 | 0.00552 | 0.00433
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 25 | 0.7361 | 1.174 | 0.33 | 10 | 1.85 | 3.06 | 0.081 | 20 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | brak | 5 | 10 | 2.5 | 4 | 5.5 | 35 | 220 | 175 | 6 | 61 | 48 | In [A] | 28.8 | 43.3 | 58 | 72.1 | 91.2 | 108 | 144 | 181 | 231 | 289 | 360 | 455 | 577 | 722 | 910
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 35 | 0.5259 | 0.8385 | 0.33 | 16 | 1.15 | 1.92 | 0.075 | 25 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 5 | 10 | 2.5 | 4 | 5.5 | 50 | 275 | 220 | 10 | 82 | 65
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 50 | 0.3712 | 0.5917 | 0.33 | 25 | 0.739 | 1.22 | 0.075 | 32 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 5 | 10 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 70 | 340 | 275 | 16 | 110 | 85
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 70 | 0.2613 | 0.4166 | 0.3 | 35 | 0.528 | 0.875 | 0.073 | 40 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 5 | 10 | 3 | 4.5 | 5.5 | 95 | 415 | 340 | 25 | 145 | 110
SOU | k | 50 | 50 | 12 | 25 | P1 | z | 0.612 | 0.612 | 0.07 | 0.014688 | 0.00168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 95 | 0.1938 | 0.309 | 0.3 | 50 | 0.373 | 0.612 | 0.07 | 50 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 5 | 10 | 3 | 4.5 | 5.5 | 120 | 480 | 385 | 35 | 175 | 135
sł nr 27 | k | 35 | 35 | 587 | 20 | P1 | z | 0.875 | 0.875 | 0.073 | 1.0272 | 0.085702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 120 | 0.157 | 0.2502 | 0.3 | 70 | 0.266 | 0.432 | 0.069 | 63 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 5 | 10 | 3 | 4.5 | 6 |  |  |  | 50 | 210 | 165
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 95 | 0.196 | 0.319 | 0.068 | 80 | 4 | 2.5 | 3 | 3.4 | brak | brak | 3 | 5 | 6 |  |  |  | 70 | 260 | 205
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 120 | 0.155 | 0.252 | 0.067 | 100 | 4 | 2.5 | 3 | 3.2 | brak | brak | 3 | 5 | 6 |  |  |  | 95 | 305 | 240
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | REZYSTANCJE I REAKTANCJE ŻYL |  |  |  | 150 | 0.124 | 0.202 | 0.067 | 125 | 4 | 2.8 | 3 | 3 | brak | brak | 3.5 | brak | 6.5 |  |  |  | 120 | 355 | 275
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | PRZEWODÓW AsXS(n) PROD. BFK |  |  |  | 185 | 0.101 | 0.164 | 0.067 | 160 | 4 | brak | 3.5 | 3.7 | brak | brak | 3.5 | brak | 6.5 |  |  |  | 150 | 405 | 315
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 240 | 0.0777 | 0.126 | 0.066 | 200 | 4 | brak | 3.5 | 3.7 | brak | brak | 3.5 | brak | 6.5 |  |  |  | 185 | 455 | 355
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Przekr. | R om/km | X | [5 empty] | 250 |  | brak | 3.8 | 3.8 | brak | brak | brak | brak | 6.5 |  |  |  | 240 | 535 | 415
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | mm2 | AL | om/km
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 16 | 1.91 | 0.296
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 25 | 1.2 | 0.224
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 35 | 0.868 | 0.176
[5 empty] | ZW SR: #VALUE!; ZW SX: #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 50 | 0.641 | 0.129
[20 empty] | 70 | 0.443 | 0.119
[20 empty] | 95 | 0.32 | 0.105
Objaśnienia : |  |  |  |  | BEZP. A: bezpieczniki mocy szybkie | [5 empty] | 120 | 0.253 | 0.104
typ przewodu |  |  |  |  | BEZP. A: A - "k" dla bezp. z Apeny SA
i - izolowany AsXSn (BFK) |  |  |  |  | BEZP. A: M - "k" wg przepisów o ochronie p. poraż.
k - kabel |  |  |  |  | BEZP. A: P0 - "k" dla bezp. WT-00/F z Polamu Pułtusk
n - napowietrzny goły |  |  |  |  | BEZP. A: P1 - "k" dla bezp. WT-1/F z Polamu Pułtusk
7
7
7
[31 empty] | - | - | - | - | - | -

## spadki napięć
[6 empty] | SPADKI NAPIĘĆ | [12 empty] | "E" dla przewodów gołych AL | [6 empty] | "E" dla kabli nn typu YAKY
OBIEKT: | Majdan Wielki 2 | [14 empty] | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |  | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
| -PRZEWODY- | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nr | TYP | PRZE | RODZ. | ILOŚĆ | MOC |  | DŁU- | SUMA | SUMA |  |  |  | ŁĄCZ | PRĄD
SŁUPA |  | KRÓJ | i | ODB. |  |  | GOŚĆ | ODB. | MOCY |  |  |  | NIE | W | S | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | COS | S | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | COS |  |  |  | "E" dla przewodów izolowanych typu AsXSn prod. BFK
SZAFY |  |  | n | n | P | COSF | l |  |  | kj | "E" | DU% | DU% | OBW. | 16 | 2.159 | 2.113 | 2.07 | 2.027 | 1.902 | 1.93 | 1.822 |  | 6 | 5.188 | 5.176 | 5.165 | 5.153 | 5.142 | 5.128 | 5.1 | [31 empty] | nie
|  | [mm2] | k | [szt] | [kW] |  | [m] | [szt] | [kW] |  |  | [%] | [%] | [A] | 25 | 1.51 | 1.465 | 1.422 | 1.379 | 1.334 | 1.282 | 1.174 |  | 10 | 3.143 | 3.131 | 3.12 | 3.11 | 3.099 | 3.087 | 3.06 |  |  |  | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | [21 empty] | usuwać
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 35 | 1.175 | 1.13 | 1.086 | 1.043 | 0.998 | 0.95 | 0.8385 |  | 16 | 1.997 | 1.986 | 1.976 | 1.966 | 1.956 | 1.945 | 1.92 | [31 empty] | #VALUE!
sł nr 11 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | 0.928 | 0.883 | 0.839 | 0.796 | 0.752 | 0.7 | 0.5917 |  | 25 | 1.297 | 1.286 | 1.276 | 1.266 | 1.256 | 1.245 | 1.22 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | #VALUE!
sł nr 10 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 37 | 2 | 0.28 | 1 | 0.899 | 0.0064499 | #VALUE! | #VALUE! | 70 | 0.723 | 0.681 | 0.642 | 0.603 | 0.562 | 0.515 | 0.4166 |  | 35 | 0.949 | 0.939 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.899 | 0.875 | [8 empty] | 0.95 |  | kj | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | #VALUE!
sł nr 9 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 3 | 0.42 | 1 | 0.899 | 0.0091519 | #VALUE! | #VALUE! | 120 | 0.556 | 0.515 | 0.475 | 0.436 | 0.395 | 0.349 | 0.2502 |  | 70 | 0.502 | 0.493 | 0.484 | 0.475 | 0.465 | 0.455 | 0.432 |  |  | 16 | 2.212 | 2.171 | 2.132 | 2.093 | 2.053 | 2.007 | 1.91 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 8 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 4 | 0.56 | 1 | 0.899 | 0.012202 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 95 | 0.388 | 0.379 | 0.37 | 0.361 | 0.352 | 0.341 | 0.319 |  |  | 25 | 1.429 | 1.398 | 1.368 | 1.339 | 1.308 | 1.274 | 1.2 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 7 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 37 | 5 | 0.7 | 1 | 0.899 | 0.016125 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 120 | 0.32 | 0.311 | 0.302 | 0.294 | 0.284 | 0.274 | 0.252 |  |  | 35 | 1.048 | 1.023 | 1 | 0.977 | 0.953 | 0.926 | 0.868 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 6 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 6 | 0.84 | 1 | 0.899 | 0.018304 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 150 | 0.27 | 0.261 | 0.252 | 0.244 | 0.234 | 0.224 | 0.202 |  |  | 50 | 0.773 | 0.755 | 0.738 | 0.721 | 0.703 | 0.683 | 0.641 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 5 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 7 | 0.98 | 1 | 0.899 | 0.021354 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 185 | 0.232 | 0.223 | 0.214 | 0.206 | 0.196 | 0.186 | 0.164 |  |  | 70 | 0.564 | 0.55 | 0.532 | 0.517 | 0.501 | 0.482 | 0.443 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 4 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 8 | 1.12 | 1 | 0.899 | 0.02 | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 240 | 0.193 | 0.184 | 0.176 | 0.167 | 0.16 | 0.148 | 0.126 |  |  | 95 | 0.427 | 0.413 | 0.399 | 0.385 | 0.371 | 0.355 | 0.32 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 3 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 36 | 9 | 1.26 | 1 | 0.899 | 0.02824 | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 120 | 0.359 | 0.345 | 0.331 | 0.317 | 0.303 | 0.287 | 0.253 | [21 empty] | #VALUE!
sł nr 2 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 10 | 1.4 | 1 | 0.899 | 0.030506 | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 1 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 22 | 11 | 1.54 | 1 | 0.899 | 0.021093 | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
SO-2c | Al. | 50 | k | 5 | 0.7 | 0.95 | 12 | 16 | 2.24 | 1 | 0.455 | 0.0084698 | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 27 | AL. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 38 | 1 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 26 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 2 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 25 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 37 | 3 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 24 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 37 | 4 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 23 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 36 | 5 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 22 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 6 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 21 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 7 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 20 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 38 | 8 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 19 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 9 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 18 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 38 | 10 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 17 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 11 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 16 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 38 | 12 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 15 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 13 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 14 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 14 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 13 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 35 | 15 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
sł nr 12 | Al. | 35 | k | 1 | 0.14 | 0.95 | 45 | 16 | #VALUE! | 1 | 0.899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | #VALUE!
SO-2c | Al. | 50 | k | 0 | 0 | 0.95 | 12 | 16 | #VALUE! | 1 | 0.455 | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | [48 empty] | #VALUE!
[10 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0.133
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
[10 empty] | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [48 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0