Budowa altany – na działce nr ewid. 431/1 w m. Majdan Wielki gm. Krasnobród

OPIS OBIEKTU

Altana ogrodowa - 1 szt. o kształcie sześciokątnym o średnicy 5,00m wykonana  z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Malowana drewnochronem i kryta gontem bitumicznym w kolorze bordo lub zieleń. Trzy boki zabudowane ścianami częściowo pełnymi i częściowo ażurowymi (kratka). Posadzka altany z płytek betonowych. Konstrukcja posadowiona na fundamentach punktowych.

KONSTRUKCJA – Słupy nośne drewniane o wymiarze  10X14. Słupy przymocowane do fundamentów za  pomocą metalowych kotew.

Dach wykonany z desek o gr. 22mm.

Posadzka altany wykonana z prefabrykowanych płytek betonowych w obrzeżu chodnikowym.

Altana ogrodowa w miejscowości Majdan Wielki: przekrój

Inwestor: Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

Altana ogrodowa w miejscowości Majdan Wielki: rzut

Inwestor: Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród