Znak sprawy:   IN 341 -08 / 09

Zamawiający:

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950368701

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692 
www.krasnobrod.pl; um@krasnobrod.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie zadania pod nazwą:

Odnowa centrum wsi Majdan Wielki w Gminie Krasnobród poprzez realizację zadań inwestycyjnych: 
1) REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM 
2) URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI 
3) BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w miejscowości MAJDAN WIELKI w km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00). 
4) BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Gmina Krasnobród (słupy 1-4, 11-15, 16-20).

5) WYKONANIE I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty

5 150 000 EURO

opracował:                                                                                                                                zatwierdził

Podinspektor ds. Inwestycji

Sylwester LIZUT

###### Krasnobród dnia 2009-10-29

SPIS TREŚCI:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) zawiera części:

I  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

II Tryb udzielenia zamówienia

III Opis przedmiotu zamówienia

IV Termin wykonania zamówienia

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

VIII  Wymagania dotyczące wadium

IX Termin związania ofertą

X  Opis sposobu przygotowywania ofert

XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XII Opis sposobu obliczenia ceny

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

XVIII Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Załącznikami do SIWZ są:

- Wzór dokumentu „Oferta przetargowa” wraz z zestawieniem kosztorysów ofertowych załączanych do oferty – załącznik nr 1.

- Wzór dokumentu „Wykaz stawek i narzutów” – załącznik nr 2.

- Wzór „Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych” – załącznik nr 3.

- Wzór dokumentu „Wykaz wykonanych robót budowlanych” – załącznik nr 4.

- Wzór dokumentu „Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca” – załącznik nr 5.

- Wzór dokumentu „Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca” – załącznik nr 6.

- Wzór dokumentu „umowa” – załącznik nr 6.

- Przedmiary robót wraz z kosztorysami ofertowymi do wypełnienia –załącznik nr 7.

9) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –załącznik nr 8.

- REMONTU I PRZEBUDOWY W ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM 
- URZĄDZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI 
- BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w miejscowości MAJDAN WIELKI w km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00). 
-  BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Gmina Krasnobród (słupy 1-4, 11-15, 16-20).

- WYKONANIA I MONTAŻU ALTANY OGRODOWEJ.

- Projekty budowlano-wykonawcze i rysunki techniczne– załącznik nr 9

- REMONTU I PRZEBUDOWY W ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM 
- URZĄDZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI 
- BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w miejscowości MAJDAN WIELKI w km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00). 
-  BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Gmina Krasnobród (słupy 1-4, 11-15, 16-20).

- WYKONANIA I MONTAŻU ALTANY OGRODOWEJ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-272-0550  REGON 950368701
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692 
www.krasnobrod.pl; um@krasnobrod.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z:

Odnową centrum wsi Majdan Wielki w Gminie Krasnobród poprzez realizację zadań inwestycyjnych:

1) REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM

2) URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI

3) BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w miejscowości MAJDAN WIELKI w km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00).

4) BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Gmina Krasnobród (słupy 1-4, 11-15, 16-20).

5) WYKONANIE I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9, 45.31.43.10-7.

Zakres robót:

W ramach zamówienia: ODNOWA CENTRUM WSI MAJDAN WIELKI W GMINIE KRASNOBRÓD realizowane będą zadania inwestycyjne:

1) REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 55,3m2 - zakres robót:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - roboty rozbiórkowe: pieców 1,540m3, podłóg 77,330m2, ościeżnic -9,930m2, nadproży - 0,298m3, murów z bloczków-2,012m3.

ROBOTY MUROWE- Murowanie ścianek działowych-65,613m2 zamurowanie otworów-2,329m3, montaż nadproży zespolonych - 8,000 szt. Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - 228,480kg.

TYNKI GLAZURA MALOWANIE - Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych -53,030m2, wykonanie okładzin z płyt gipsowo kartonowych -313,49m2 , ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi -44,000m2, wykonanie sufitu na ruszcie drewnianym obłożonego płytami gipsowo-kartonowymi - 90,060m2. Klejenie płytek o wym. 20X20cm -53,030m2, malowanie farbami emulsyjnymi - 403,550m2.

PODŁOŻA I POSADZKI Podkłady z materiałów sypkich -18,934m3, podkłady betonowe na podłożu gruntowym - 14,200m3, izolacja posadzki z płyt styropianowych - 94,668m2. Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatką- 5,680m3. Wykonanie izolacji z folii polietylenowej - 94,668m2. Wykonanie posadzki z płytek 15X20cm - 73,770m2, klejenie cokolika -55,720m. Wylanie posadzki samopoziomującej i ułożenie wykładziny PCV - 22,991m2.Klejenie listew przypodłogowych -27,160m.

STOLARKA BUDOWLANA Montaż ościeżnic stalowych - 8,000szt. Montaż stolarki okiennej PCV 9,272m2, montaż naświetla N1 -1,531m2, montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednoskrzydłowych szklonych -8,61 m2 i pełnych- 4,920m2. Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych - 1,890m2

KOMINY WENTYLACYJNE Montaż przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej fi 100mm - 12,00m. Wykonanie obudowy kominów wentylacyjnych z płyty OSB- 8,400 m2. Wykonanie konstrukcji kominów wentylacyjnych - 0,047t.

ELEWACJA Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - 82,190m2. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego- 82,190m2 i wyprawy elewacyjnej z tynku żywiczno-mineralnego -7,700m2

ROBOTY BLACHARSKIE Rozebranie rynien - 21,00m. Montaż wiatrownicy -0,205m3.Montaż rur spustowych stalowych fi 100mm -9,00m, Montaż rynien dachowych - 21,00m. Wykonanie obróbek blacharskich - 19,350m2 i montaż podsufitki z blachy- 10,500m2.

ROBOTY ZEWNĘTRZNE Budowa opaski z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 11,500m2. Montaż obrzeży betonowych 30X8cm - 23,00m.

ROBOTY MALARSKIE SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH Malowanie sali zajęć ruchowych farbą emulsyjną 118,300m2 i farbami olejnymi - 107,100m2.

ZBIORNIK NA ŚCIEKI Wykonanie metodą monolityczną betonowego zbiornika ścieków sanitarnych o poj. 9,7m3.Wykonanie studni rewizyjnej o śr. 600mm z kręgów betonowych-1 kpl.

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ - zakres robót: Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku świetlicy poprzez montaż złącza licznikowego ZL-1 w szafce z tworzywa termoutwardzalnego na ścianie budynku, montaż tablic bezpiecznikowych, szafki teleinformatycznej o pojemności 9U, wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetleniowej , instalacji grzewczej. , instalacji komputerowej na 5 stanowisk. Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych - 21,00 kpl oświetleniowych żarowych -1,00 kpl, gniazd 230V -11szt, grzejników elektrycznych - 2 szt. W łazienkach i WC osprzęt i oprawy hermetyczne. Wewnętrzna instalacja wykonana jako podtynkowa przewodami o podwójnej izolacji na napięcie 750V. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone w rurkach instalacyjnych. Przewody do stanowisk komputerowych układane w listwach z tworzywa sztucznego z podwójną przegrodą. Instalacja z przewodów Przewody UPT kat.6, gniazda 230V typu DATA z kluczem, gniazda komputerowe i telefoniczne kat.6.

WYKONANIE INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W ŚWIETLICY - zakres robót: Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnętrznej grawitacyjnej z rur PCV kielichowych dz 50- dz 160 mm: rury kanalizacji wewnętrznej P50/1,8mm, rury kanalizacji wewnętrznej P 110/2,2mm, rury kanalizacji wewnętrznej P 160/4,0mm. Montaż przyborów sanitarnych: wpustów podłogowych dn 100 szt.3, umywalek -szt.3, ustępów typu kompakt kpl 2, pisuaru -1 kpl. Wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych od 15 - 25mm. Instalacja wodna zaopatrzona w ogrzewacz wody o pojemności 80 litrów, termę przepływową, hydrant p-poż. fi 25mm ze skrzynka z osprzętem, baterie umywalkowe i zawory wypływowe. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV dz 160 - 30m oraz studni rewizyjnej na przyłączu dn 1000 - 1 szt.

2)URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Montaż urządzeń wg zestawienia: Huśtawka 2 osobowa stalowa o wysokości 2,4m-1 szt. Huśtawka wagowa stalowa 2 osobowa -1 szt. Karuzela krzyżowa 4 ramienna-1 szt. Zjeżdżalnia stalowa o wysokości h=0,98m-1 szt. Piaskownica z prefabrykatów betonowych-1 szt. Bujak na sprężynie: motor-1 szt. Bujak na sprężynie: samochód-1 szt. Ławka parkowa z oparciem-2 szt. Kosz na śmieci-2 szt. Ustawienie betonowych combiflorów-8 szt. Ogrodzenie palcu zabaw - panele -23szt,słupki -23 szt. Furtka wejściowa wraz ze słupkami- 1 szt.

3) BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w m. MAJDAN WIELKI km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00). Zadanie będzie realizowane poprzez budowę chodnika lewostronnego w km 0+177,00 - 0+500,00 przy krawędzi jezdni o szerokości 1,50m oraz prawostronnego w km 0+304,00 - 0+435,00 lokalnie przy krawędzi jezdni o szerokości 1,50m. Zakres robót: Rozebranie nawierzchni chodnika - 26,300m2, rozebranie obrzeży o wymiarach 6X20cm - 13,000m2, rozebranie krawędzi nawierzchni przez ciecie piłą nawierzchni bitumicznych -454m. Budowa krawężnika ulicznego na ławie bet.- 457m, ustawienie obrzeży chodnikowych 20X6cm -513,300m oraz obrzeży 30X8cm -123,200m. Ułożenie kostki brukowej gr. 6cm szarej - 286,800m2, kostki kolorowej 286,750m2, ścieków pochodnikowych - 15m Montaż studni połączeniowo-rewizyjnej z kręgów betonowych fi 1500mm - 1 szt. i studzienki ściekowej fi 500mm - 1 szt. Budowa rowu krytego z kręgów fi 600mm - 23,6m, Wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie betonowej- 138,750m2. Oznakowanie przejścia dla pieszych (poziome i pionowe). Poszerzenie przepustu fi 600mm o 1,00m wraz ze ścianką czołową.

4) BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI (słupy 1-4, 11-15, 16-20). Montaż linii kablowej nn typu YAKY 4X35 L=504m. Budowa zasilenia od stacji trafo do skrzynki sterującej SO-2c YAKY 4X50 L=10mb. Montaż szafki sterującej oświetleniem typ SO-2c Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe typ F-100/200 szt.14 oraz słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości H=6m szt.14, opraw oświetleniowych z redukcją mocy 150/100W. szt. 14. Montaż uziemienia szafki SO-2c i słupów końcowych. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi stosować rury ochronne , przejście pod jezdnią w rurze wzmocnionej. Podejście zasilania do stacji trafo należy wykonać w rurze odpornej na ultrafiolet. Uziemienie słupów końcowych i szafki SO-2c - uziom taśmowo-szpilkowy.

5) WYKONANIE I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ. Altana ogrodowa - 1 szt. o kształcie sześciokątnym o średnicy 5,00m wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Malowana drewnochronem i kryta gontem bitumicznym. Trzy boki zabudowane ścianami częściowo pełnymi i częściowo ażurowymi (kratka). Posadzka altany z płytek betonowych. Konstrukcja posadowiona na fundamentach punktowych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie w terminie:

Termin zakończenia 31.10.2010r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia)..

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

2) Wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykonał w okresie ostatnich opięciu lat przynajmniej: - jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub wyremontowaniem obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 350,0m3. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 150 000zł brutto. - jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub wyremontowaniem chodnika z kostki brukowej na powierzchni nie mniejszej niż 700 m2. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 120 000zł brutto. - jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 500m. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 70 000zł brutto. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót mogą być np. referencje, listy rekomendacyjne lub protokoły odbioru robót. Dokumenty referencyjne mają zostać wystawione przez podmioty, dla których je wykonano. Dokumenty te muszą wskazywać w swojej treści: - przedmiot, - wartość - termin realizacji potwierdzanej roboty budowlanej.

3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca;

Wykonawca musi dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: 1) Koparką podsiębierną min. 1 szt. 2) Samochodem ciężarowym - min. 1 szt., 3) Płytą wibracyjną - min 1 szt., 4) Betoniarką - 1 szt. 5) Rusztowaniami warszawskimi - 1 kpl. Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dysponował przynajmniej: - czterema pracownikami budowlanymi, - czterema robotnikami drogowymi, - dwoma operatorami sprzętu budowlanego, - dwoma monterami urządzeń elektrycznych, Jeśli wykonawca nie dysponuje wymaganymi przez Zamawiającego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

5) Dokument stwierdzający, że ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane uprawniające, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: 1) Konstrukcyjno-budowlanej; 2) Drogowej. Wykonawca spełni również warunek udziału w postępowaniu jeśli osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia będą posiadać uprawnienia specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wystawione na podstawie przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1994r. i wydane przed 16 października 2003r. 3) Instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i sieci elektrycznych. Wykonawca załącza również kserokopie aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem wystawione dla osób wymienionych w punkcie 5, które będą pełniły funkcje techniczne przy realizacji zamówienia.

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

6) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000zł. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Okres ubezpieczenia w polisie powinien obejmować co najmniej czas obejmujący datę składania ofert. W/w dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca obowiązany jest ponadto do przedłożenia w oryginale:

7) Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą e-mailową. W przypadku gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało z tym wykonawcą za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców należy kierować na numer faksu, adres i numer poczty e-mail, wskazany w części I niniejszej SIWZ.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w wykonawcami są:

- w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Podinspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie:

Sylwester LIZUT tel.(084) 6607691 fax  (084) 6607692.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Zamawiający wymaga aby oferta sporządzona została w formie papierowej. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie lub komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 78 Kodeksu cywilnego. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta winna zawierać:

- wypełniony i podpisany druk oferty przetargowej – proponowany druk oferty  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- wypełnione kosztorysy ofertowe,

- wypełniony druk dokumentu – Wykaz stawek i narzutów – załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,

3. Oferta przetargowa, kosztorysy ofertowe, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

4. W przypadku podpisania oferty przetargowej, kosztorysu ofertowego, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.

5. Podpisy na ofercie przetargowej, kosztorysie ofertowym, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 3 albo 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

7. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych, podając cenę, wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w części X SIWZ.

9. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy i inne koszty związane z przygotowaniem oferty  poniesie wykonawca.

10.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum.

11.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać:

- pełną nazwę zamawiającego,
- kod miejscowość,
- ulicę, nr domu,

Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem:

„Oferta przetargowa: Odnowa centrum wsi Majdan Wielki w Gminie Krasnobród poprzez realizację zadań inwestycyjnych: 
1) REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MAJDANIE WIELKIM 
2) URZĄDZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI 
3) BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 3263L w miejscowości MAJDAN WIELKI w km 0+000,00 - 0+795,00 (odcinek w km 0+177,00 - 0+500,00). 
4) BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN WIELKI Gmina Krasnobród (słupy 1-4, 11-15, 16-20).

5) WYKONANIE I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ.

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 30.11.2009r.  godz. 10:05”

Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

- W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone    
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie’. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14. Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą.

- Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3..

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

- Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nenależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 30.11.2009 r. do godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Krasnobrodzie (sala narad) 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 w dniu 30.11.2009r.  o godz. 10:05.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego 
w pkt. III niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej 
i szczegółowych specyfikacji technicznych, stanowiących materiał do sporządzenia oferty wraz 
z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania, (Wykaz stawek i narzutów -wzór Zał. Nr2  zawierających:

- stawki robocizny

- koszty pośrednie

- zysk kalkulacyjny

2. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu, 
a w szczególności:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego),

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy do bazy sprzętowej po zakończeniu robót,

- koszty pośrednie obejmujące: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki gospodarczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP 
i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań opatentowanych,

- inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych 
i montażowych, rusztowań pomostów, pracy zestawu igłofiltrów itp.

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym.

3. Cena oferowana powinna zawierać łączną kwotę wynikającą z kosztorysu ofertowego oraz koszt innych czynności i opracowań koniecznych do wykonania zamówienia. Cena zawarta w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Cena oferty podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych. Wartość wynikająca z kosztorysów ofertowych stanowi cenę zamówienia.

6. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. Działań w celu jej określenia.

7.  Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego na podstawie dokonanej wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Przedmiary dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty będzie stosowane następujące kryterium:

    - cena - znaczenie 100 % .

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

C =       najniższa cena oferty brutto X 100%

Cena brutto oferty badanej

  - Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

  - Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji podlegają sumowaniu.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

  - Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty, podając w „informacji o wyniku postępowania” w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy przed upływem tego terminu. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Wybrany Wykonawca w terminie wyznaczonym w piśmie powinien się zgłosić do siedziby Zamawiającego, w celu podpisania umowy z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) przedstawił nieprawdziwe dane lub

b)będzie się uchylał od zawarcia umowy na warunkach wynikających z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub

c) nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności,

zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem  na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy. Zmiana może dotyczyć waloryzacji wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w dołączonym do SIWZ wzorze umowy (załącznik nr 6).

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych,  prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prawo do wniesienia protestu przysługuje również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez wykonawcę protestów w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej,  podany w niniejszej specyfikacji  - um@krasnobrod.pl.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć  wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w takim wypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Pozostałe informacje dotyczące protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych "Protest".

Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a)    opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia;

- odrzucenia oferty;

Pozostałe informacje dotyczące odwołań znajdują się w Dziale VI, Rozdział 3 Prawa zamówień publicznych "Odwołanie".

XVIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 	zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

E-mail: e-mail: um@krasnobrod.pl

www.krasnobrod.pl

Sporządził:

Podinspektor ds. Inwestycji UM w Krasnobrodzie

Sylwester LIZUT 							ZATWIERDZIŁ:

###### Krasnobród, dnia 2009-10-29