Zał. Nr 1

Przedmiot zamówienia

Wymagania techniczne, wyposażenie

- Wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków BIO-ECO w technologii hybrydowej t.j. niskoobciążony osad czynny i zanurzone złoże biologiczne w pakietach wraz z koniecznymi elementami jeżeli będzie zachodzić taka konieczność np. . przepompownia ścieków oczyszczonych

- Maksymalna przepustowość oczyszczalni 4,8 m3/dobę

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych do rz. Wieprz wraz z uzyskaniem zgody właścicieli gruntów przez które przechodzić będzie projektowane odprowadzenie

- wykonanie projektu przyłącza elektrycznego

Inne wymagania i dodatkowe wyposażenie:

1.  Termin dostawy:			do dnia 22.09.2011r.

- Okres gwarancji :			co najmniej 12 miesiące

W przypadku braku uzyskania zgody właścicieli działek przez które przechodzić będzie kanalizacja ścieków oczyszczonych, należy zaprojektować drenaż rozsączająco- odprowadzający do gruntu na terenie Szkoły Podstawowej