# Krasnobród dnia 2012-08-10

RGGKiI  271.13 .2012

# ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;

NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

# e-mail: um@krasnobrod.pl

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego pod nazwą:

Część zamówienia nr 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki w km 0+721 do km 931,50.
Część zamówienia nr 2
Wykonanie zjazdu publicznego na działkę będącą własnością Gminy Krasnobród przy ul. Partyzantów w Krasnobrodzie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Rozdział:  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

W SIWZ jest:

PODBUDOWA

-Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm – 890,70m2

ROBOTY WYKOŃCZENIWOE I ODWODNIENIOWE

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm – utwardzenie poboczy pospółką lub destruktem z frezowania (dla 12cm) –211,26m2

ZJAZDY DO GRUNTÓW ROLNYCH

- Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm – 21,96 m2.

W SIWZ powinno być:

PODBUDOWA

-Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm – 890,70m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ODWODNIENIOWE

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8cm – utwardzenie poboczy pospółką lub destruktem z frezowania (dla 12cm) –211,26m2

ZJAZDY DO GRUNTÓW ROLNYCH

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa grubości po zagęszczeniu 20cm – 21,96 m2.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Rozdział 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

W SIWZ w punkcie 12.7 należy dodać tekst:

Przekrój konstrukcyjny w projekcie budowlano-wykonawczym przewiduje umocnienie lokalne rowów odwadniających korytkami betonowymi. W ramach zamówienia Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania umocnienia lokalnego rowów korytkami betonowymi na odcinku drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki w km 0+721 do km 931,50. Tego elementu wykonawca nie wycenia w ramach ceny ofertowej. Podbudowę w ofercie przetargowej Wykonawca wycenia jako wykonaną z kruszywa łamanego. Wykonawca musi  wycenić w ofercie na budowę drogi gminnej w miejscowości Potok Senderki w km 0+721 do km 931,50 wykonanie wyłącznie jezdni o nawierzchni jednowarstwowej: przy grubości warstwy ścieralnej wynoszącej 5 cm, a na zjazdach grubości wynoszącej 4 cm.

Burmistrz Krasnobrodu

mgr Wiesław CHMIELOWIEC