PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji: "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem przy ul. Leśnej w Krasnobrodzie"

zamówienie dotyczy:

MONTAŻU DODATKOWYCH DWÓCH SŁUPÓW W ULICY LEŚNEJ W KRASNOBRODZIE.

|  | MONTAŻ DODATKOWYCH DWÓCH SŁUPÓW W ULICY LEŚNEJ W KRASNOBRODZIE. |
| --- | --- |
| Lp. | element | Ilość |
| 1 | Słup stalowy bezwysięgnikowy H-8 | 2 szt. |
|  | RAZEM | 2 szt. |
| 2 | Oprawa ze źródłem światła LED – moc oprawy 68W - strumień światła - 8100lm | 2 szt |
|  | RAZEM | 2 szt. |

Dwa dodatkowe słupy należy zamontować na istniejących fundamentach zamontowanych w 2016r. w ulicy Leśnej. Słupy należy włączyć do istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej wykonanej w 2016r. w ulicy Leśnej (do każdego fundamentu wykonano w 2016r. zasilenie kablowe i zainstalowano przewody i uziemienie). Z uwagi na to że w ulicy Leśnej zastosowano już w 2016r. określone słupy i oprawy oświetleniowe Zamawiający wymaga aby słupy przeznaczone do montażu w ulicy Leśnej były tego samego typu. Wymagane parametry słupów i opraw dla ulicy Leśnej: - Słup stalowy bezwysięgnikowy H-8 – 2 szt. - Oprawa ze źródłem światła LED – moc oprawy 68W - strumień światła - 8100lm Dostawa i montaż dwóch słupów w ulicy Leśnej realizowane są w ramach kontynuacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem przy ul. Leśnej w Krasnobrodzie"