……………………………… dnia 2018.01.03

Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMNIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia pod nazwą:

Dostawa sprzętu i wyposażenia do placówek oświatowych podległych Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość”.

| Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Majdanie Wielkim. |
| --- |
| lp | nazwa elementu | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość zamawianych rzeczy |
| 1. | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - Lupa | Lupa prosta składająca się z jednej soczewki. Średnica lupy nie mniejsza niż 8 cm. Powiększenie lupy nie mniej niż 2,5X. Lupa wyposażona w rączkę. | 1 szt. |
| 2. | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - Pudełko do obserwacji okazów | Pojemnik wyposażony w lupę lub dwie lupy. Pojemnik wyposażony w otwory wentylacyjne Powiększenie lupy nie mniej niż 2X. Pojemnik szklany lub z tworzywa sztucznego. Średnica pojemnika nie mniej niż 6,5cm. Wysokość pojemnika nie mniej niż 6,5cm. Na dnie pojemnika siatka do określania rozmiarów okazów. | 2 szt. |
| 3 | Wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej - Lornetka | Lornetka z centralną regulacją ostrości. Wyposażona w powłoki antyodblaskowe. Na jednym okularze regulacja dla osób posiadających niesymetryczną wadę wzroku. Powiększenie nie mniej niż 10X. Średnica obiektywu nie mniej niż 25mm. | 2 szt. |
| 4 | Mikroskop -wersja zasilana z sieci lub z baterii | Zasilany z sieci lub baterii lub z sieć i baterii. Wyposażony w trzy obiektywy. Powiększenie uzyskane od 40X do 400X. Regulacja ostrości makro i mikro. | 7 szt. |
| 5 | Wyposażenie pracowni matem. - przyrodniczej. Preparaty mikroskopowe (tkanka ssak 80zł, tkanka człowiek 80zł, przyroda 200zł preparat zoologia 200zł co żyje w kropli wody 80zł | Preparaty mikroskopowe: Zestaw 1. Preparaty Tkanki ssaki: Zestaw składający się z min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka lub inne dowolne tkanki innych ssaków. Zestaw 2. Preparaty Tkanki człowieka: Zestaw składający się z minimum 20 preparatów tkanek człowieka np. rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby. Dopuszcza się każdy inny zestaw zawierający preparaty z dowolnie wybranych tkanek człowieka. Zestaw 3 Preparaty Przyroda: Zestaw składający się min.10 preparatów, np.: odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej lub każdy inny zestaw preparatów tematycznie dotyczący przyrody. Zestaw 4 Preparaty zoologiczne: Zestaw składający się z min. 30 preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne np. pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy ,dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów lub każdy inny zestaw preparatów tematycznie dotyczący zoologii. Zestaw 5 Co żyje w kropli wody Zestaw składający się z min: 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka lub każdy inny zestaw preparatów tematycznie dotyczący organizmów żyjących w kropli wody. | 1 kpl. |
| 6 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - termometr zaokienny | Termometr cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/-1° C. | 2 szt. |
| 7 | Kompas | Kompas na tarczy którego zaznaczonych jest osiem kierunków, a na obrzeżach pełna 360-stopniowa skala. Średnica kompasu nie mniejsza niż 6 cm. | 5 szt. |
| 8 | Deszczomierz | Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt lub deszczomierz przeznaczony do osadzania. | 1 szt. |
| 9 | Barometr | Barometr tradycyjny mechaniczny . Barometr może być wyposażony dodatkowo w termometr oraz higrometr . Średnica tarczy barometru nie mniej niż 7cm. Zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/-5 hPa. | 1 szt. |
| 10 | Wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Z zakres pomiaru: 2,5 –150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20 –150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 1 szt. |
| 11 | igła magnetyczna | Prosty model przedstawiający zasadę działania kompasu. Igła magnetyczna precyzyjnie wyważona na wsporniku. Strony igły są zaznaczone kolorem czerwonym i niebieskim pozwalając na łatwe określenie bieguna północnego i południowego. Igła Mocowane na podstawie. Pomoc dydaktyczna ma umożliwiać badanie • Pola magnetycznego Ziemi oraz Północy i stron świata | 1szt. |
| 12 | piłeczki różnych rozmiarów i stopniu sprężystości | Zestaw piłeczek składających się z następujących piłeczek: Piłeczka tenisowa. Piłeczka piankowa do tenisa. Piłeczki do tenisa stołowego, kolorowe. Piłki do golfa podstawowe. | 1 kpl |
| 13 | Świat - mapa fizyczna | Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana i oprawiona w rurki z tworzywa sztucznego lub metalowe. Zalecany format min. 200 x 140 cm jednak dopuszcza się inne mniejsze rozmiary mapy np. 1914X1165mm. 150X170cm, skala: od 1:19mln - 1:20 mln. | 1 szt. |
| 14 | Krajobrazy świata mapa | Mapa dwustronna lub dwie mapy jednostronne. Mapa nr 1 świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie. Mapa może zawierać zdjęcia z przykładowymi krajobrazami. Zdjęcia z przykładowymi krajobrazami mogą zostać dołączone w dodatkowej teczce lub dodatkowej planszy. Mapa Nr 2 z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, Mapa może zawierać klimatogramy dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Klimatogramy mogą zostać dołączone do mapy w dodatkowej teczce lub planszy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala od 1:19 mln - 1:24 mln. Dopuszcza się inne formaty map np. 200X140cm, 150X170cm lub 1914X1165mm. | 12 kpl |
| 15 | Mapa topograficzna okolic szkoły i regionu +plany. | Plan miasta w skali 1:10 000 i mapa okolic w skali 1:30 000 Mapa przedstawia obszar miasta i gminy Krasnobród z zaznaczonymi obiektami o walorach turystycznych i rekreacyjnych wraz z planem Krasnobrodu w skali 1:10 000. Opracowanie ma zawierać podstawowe informacje o Krasnobrodzie i jego zabytkach oraz wykaz bazy noclegowej w mieście i gminie. Opracowanie ma zawierać mapę i plan miasta z zaznaczonymi aktualnie przebiegami szlaków pieszych, nordic walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Opracowanie ma zawierać siatkę współrzędnych geograficznych oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach. | 1 kpl |
| 16 | Wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej Model szkielet człowieka z ruchomymi elementami. | Szkielet człowieka z tworzywa sztucznego (skala 1:2) Model ma ukazywać podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka. Połowa naturalnej wielkości. | 1 szt. |
| Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Krasnobrodzie. |
| 17 | Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych do zajęć z matematyki dla klas IV-VI (zestaw) | Zestaw Brył Obrotowych wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami, przekątnymi i płaszczyznami przekroju. Zestaw musi zawierać przynajmniej następujące bryły obrotowe: -walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - walec z płaszczyznami - stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - stożek z płaszczyznami - kula z płaszczyznami, przekrojem i promieniem - półkula do pisania flamastrami sucho ścieralnymi Bryły mogą być wykonane z tworzywa nie przezroczystego w przypadku gdy bryły będą rozbieralne na mniejsze elementy ukazujące płaszczyzny, wysokości itd. Przyrządy tablicowe klasyczne Przyrządy w wersji magnetycznej pionowej: Zestaw zawiera przynajmniej niżej wymienione przyrządy: cyrkiel magnetyczny: trójkąt: 60 stopni trójkąt: 45 stopni kątomierz magnetyczny liniał tablicowy magnetyczny Tablica szkolna o wymiarach nie mniejszych niż: 600x1005x160mm Zestaw do Nauczania Ułamków Zestaw magnetyczny przeznaczony do nauki ułamków w którego skład wchodzą moduły. Moduł jedności > 1 sztuka 1/2 > 2 szt. 1/3 > 3 szt. 1/4 > 4 szt. 1/5 > 5 szt. 1/6 > 6 szt. 1/8 > 8 szt. 1/10 > 10 szt. 1/12 > 12 szt. Każdy z ułamków jest odpowiednio opisany cyframi. Geoplan Zestaw do nauki figur geometrycznych, nazw figur, kształtów. W skład zestawu geoplanów musi wchodzić minimum 8 plansz z bolcami umieszczonymi symetrycznie i osiem plansz z bolcami umieszczonymi asymetrycznie. Zestaw musi zawierać komplet elastycznych kolorowych gumek. Zestaw konstrukcyjnych modeli geometrycznych pełnych i transparentnych, Zestaw 10 różnych brył geometrycznych (stożek, kula, półkula, sześcian, walec, graniastosłup sześciokątny, graniastosłup trójkątny, graniastosłup prostokątny, ostrosłup prawidłowy, ostrosłup o podst. trójkąta). Wysokość brył nie mniejsza niż 8cm Bryły maja ilustrować relacje pomiędzy powierzchnią, objętością, kształtem i rozmiarem. Wysokość brył nie mniejsza niż 10 cm. Zegar magnetyczny edukacyjny Zegar magnetyczny - Zestaw wykonany z elementów magnetycznych zawiera wskazówki oraz cyfry do oznaczania godzin i minut w formie analogowej lub godzin i minut w formie analogowej i elektronicznej. Wymiar zegara nie mniejszy niż 30 x 36 cm Tablica Tablica z naniesioną siecią kwadratów. Tablica sucho ścieralna magnetyczna oprawiona w ramie metalowej. Rozmiar tablicy nie mniejszy niż 150x100 cm. Powierzchnia tablicy lakierowana biała. Przystosowana do pisania markerami, powierzchnia sucho ścieralna z możliwością mocowania magnesów . Nadruk powierzchni tablicy w kratkę o rozmiarze około (2,5 x 2,5 cm). Tablica ma posiadać możliwość mocowania na czterech rogach i ma być dostosowana do mocowania w pionie i poziomie. Magnetyczna oś liczbowa Magnetyczna oś liczbowa która w obrazowy sposób ma przedstawić działania na liczbach. Magnetyczne strzałki pokazują strategię liczenia oraz drogę rachunku. Oś musi umożliwiać przymocowanie do tablicy szkolnej. Oś może być dostosowana do pisania po niej markerem sucho ścieralnym. Oś wyposażona w elementy magnetyczne. Nadruk osi liczbowej ma posiadać wyraźną podziałkę co jeden oraz grupowanie kolorystyczne dziesiątek. Termometr demonstracyjny Termometr naścienny paskowy do nauki odczytywania temperatury na skali Fahrenheita oraz Celsjusza. Termometr posiada przesuwaną taśmę pozwalającą symulować określoną temperaturę. Wymiar termometru: wymiar nie mniejszy 15 x 30 cm posiadający skalę o zakresie temperatur od -30 do +40 C lub -40 do +40. Waga matematyczna Pomoc dydaktyczna do uzmysłowienia znaczenia wartości liczb poprzez umieszczanie ciężarków na ramionach wagi. Pomoc do zilustrowania dodawania, odejmowanie lub mnożenia. Odważniki ponumerowane od 1 -10 umożliwiające zawieszenie na wadze. | 1 kpl |
| Wyposażenie pracowni matematyczno przyrodniczej w SP w Krasnobrodzie. |
| 18 | Wyposażenie pracowni matem. Przyrodniczej - Lupa | Lupa prosta składająca się z jednej soczewki. Średnica lupy nie mniejsza niż 8 cm. Powiększenie lupy nie mniej niż 2,5X. Lupa wyposażona w rączkę. | 1szt |
| 19 | Wyposażenie pracowni matem. Przyrodniczej - pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) | Przezroczysty pojemnik wyposażony w dwie lupy, dające powiększenie 2x lub 4x wyposażony w otwory wentylacyjne. Pojemnik ma być wyposażony w lupę boczną do obserwacji okazów. W dnie pudełka głównego ma znajdować się miarka z podziałką w do określania wielkości okazu. Średnica pojemnika nie mniej niż 6,5cm. Wysokość pojemnika nie mniej niż 6,5cm. | 1 szt. |
| 20 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej mikroskop z kamerą USB | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x– 1000x, oświetlenie LED, kamera VGA (minimalna rozdzielczość nie mniej niż 640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, – zasilanie bateryjne lub z sieci lub bateryjne i z sieci. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min . 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom) | 1 szt. |
| 21 | Preparaty biologiczne (zoolog, tkanki człowieka, ssaków, próbki wody) | Preparaty mikroskopowe: Zestaw 1. Preparaty Tkanki ssaki: Zestaw składający się z min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka lub inne dowolne tkanki innych ssaków. Zestaw 2. Preparaty Tkanki człowieka: Zestaw składający się z minimum 20 preparatów tkanek człowieka np. rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby. Dopuszcza się każdy inny zestaw zawierający preparaty z dowolnie wybranych tkanek człowieka. Zestaw 3. Preparaty zoologiczne: Zestaw składający się z min. 30 preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne np. pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy ,dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów lub każdy inny zestaw preparatów tematycznie dotyczący zoologii. Zestaw 5. Co żyje w kropli wody: Zestaw składający się z min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka lub każdy inny zestaw preparatów tematycznie dotyczący organizmów żyjących w kropli wody. | 1 kpl |
| 22 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - taśma miernicza. | Taśma zwijana w obudowie stalowa lub z tworzywa. Wyposażona w korbkę do zwijania. Taśma wyposażona w blokadę. Długość taśmy 20 lub 30 m. | 1 szt. |
| 23 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - termometr (laboratoryjny 150zł, zaokienny 120zł) | Termometr zaokienny: Termometr cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą lub termometr elektroniczny przyklejany z dobrze widocznym wyświetlaczem, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/-1° C. Termometr laboratoryjny Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 lub -20 do nie mnij niż +110oC, | 1 kpl |
| 24 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - Wyposażenie waga elektroniczna do 5kg | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, ważenie w gramach, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 szt. |
| 25 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej - deszczomierz | Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt lub deszczomierz przeznaczony do osadzania. | 1 szt. |
| 26 | Barometr | Barometr tradycyjny mechaniczny . Barometr może być wyposażony dodatkowo w termometr oraz higrometr . Średnica tarczy barometru nie mniej niż 7cm. Zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/-5 hPa. | 1 szt. |
| 27 | wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Z zakres pomiaru: 2,5 –150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20 –150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 1 szt. |
| 28 | higrometr | Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu lub działającą bezprzewodowo. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 20% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne lub sieciowe lub bateryjne i sieciowe. | 1 szt. |
| 29 | siłomierz | W zestawie min. 6 siłomierzy o różnych zakresach pomiarowych (np. 0-1N,0-2,5N,0- 5N, 0-10N, 0-20N, 0-50 N lub w innych zbliżonych zakresach pomiarowych ). Siłomierze sprężynowe skala wyrażona w niutonach, wyposażone w haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 1 kpl. |
| 30 | pałeczki do elektryzowania | Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości około 30 cm. W zestawie mogą być wykonane pałeczki również z nylonu, akrylu lub innych materiałów. | 1 kpl |
| 31 | magnesy sztabkowe | W zestawie min. 2 magnesy sztabkowe. Mogą być zatopione w plastiku lub w zamknięte w obudowach zewnętrznych. Bieguny magnesów musza być oznaczone za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość magnesów nie mniejsza niż 5cm. | 1 kpl |
| 32 | pudełko z opiłkami | Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w szczelnym pojemniku. Opiłki maja służyć do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. | 1 szt. |
| 33 | igła magnetyczna | Prosty model przedstawiający zasadę działania kompasu. Igła magnetyczna precyzyjnie wyważona na wsporniku. Strony igły są zaznaczone kolorem czerwonym i niebieskim pozwalając na łatwe określenie bieguna północnego i południowego. Igła mocowana na podstawie. Pomoc dydaktyczna ma umożliwiać badanie • Pola magnetycznego Ziemi oraz Północy i stron świata. | 1 szt. |
| 34 | soczewki | W zestawie min. 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. stojak do soczewek. Soczewki umieszczone w zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony do zestawu stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. | 1 kpl |
| 35 | butelka z zakraplaczem | Butelka szklana (przezroczyste lub szkło brązowe) o poj. nie mniejszej niż 30 ml. Zamknięciem butelki jest szklana pipeta z korkiem lub szklany korek a do zestawu ma być dołączona szklana pipeta do przenoszenia niewielkich ilości płynów (próbek z terenu lub odczynników w teren). | 1 szt. |
| 36 | lejki plastikowe | Lejek tworzywa sztucznego), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55mm | 1 kpl |
| 37 | wskaźnik PH | książeczki wskaźnikowe do mierzenia PH w zakresie 1-14 – (ilość sztuk 100 pasków) lub uniwersalne papierki wskaźnikowe na rolce wskaźnik PH 1-14 długość paska w rolce lub rolkach rolki nie mniejsza niż 5m. | 1 kpl |
| 38 | czajnik elektryczny z regulacją temperatury | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z grzałką o mocy nie mniejszej niż 1800 W, wyposażony w funkcję zabezpieczenia przed przegrzaniem, wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie temperatury nie krócej niż przez 30 minut, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia od 50 do 90 °C lub od 50 do 95 lub od 50 do 100°C, pojemność około 1,7 l, obrotowa podstawa czajnika, | 1 szt. |
| 39 | drążek teleskopowy | Drążek teleskopowy standardowy regulowany do długości około 275 cm wyposażony w mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek i czerpaków. | 1 szt. |
| 40 | naczynie/ czerpak do pobierania wody | Zlewka z tworzywa sztucznego o pojemności około 1000 ml wyposażona w obejmę o regulowanym kącie. Obejma posiada możliwość montażu do drążka teleskopowego. | 1 kpl |
| 41 | krążek Seschiego | Krążek o średnicy nie mniejszej niż 19 cm do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Biały lub z polami czarnymi. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, może być alternatywnie wyposażony dodatkowo w metalowy ciężarek. Krążek musi posiadać uchwyt do zahaczenia linki. Do krążka jako wyposażenie obowiązkowe musi zostać dołączona linka. | 1 szt. |
| 42 | listwa zasilająca (przedłużacz) | Listwa zasilająca z przewodem zasilającym o długości około 1,5m wyposażona w nie mniej niż 5 gniazd, posiada wyłącznik główny, uziemienie wszystkich gniazd. Osobne włączniki do każdego gniazda. Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. | 1 szt. |
| 43 | Globus fizyczny | Globus z polskim nazewnictwem, średnica globusa nie mniejsza niż 42cm. Podstawa z tworzywa sztucznego, metalowa lub drewniana. | 1 szt. |
| 44 | Mapa Polski ścienna fizyczna | Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, rewers mapy przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa (mapa ćwiczeniowa bez nazewnictwa). Format map nie mniejszy niż 1400 x1450 skala: 1:500 000. lub mapa fizyczna jednostronna i druga mapa fizyczna bez nazewnictwa do ćwiczeń. Mapy lub mapa dwustronna mają być oprawione w listwy metalowe lub z tworzywa sztucznego oraz laminowane z zawieszką. | 1 szt. |
| 45 | Świat mapa fizyczna | Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana i oprawiona w rurki z tworzywa sztucznego lub metalowe. Zalecany format min. 200 x 140 cm jednak dopuszcza się inne mniejsze rozmiary mapy np. 1914X1165mm. 150X170cm, skala: od 1:19mln - 1:20 mln. | 1 szt. |
| 46 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami | Szkielet człowieka z tworzywa sztucznego (skala 1:2) Model ma ukazywać podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka. Połowa naturalnej wielkości. | 1 szt. |
| 47 | przewodnik las | Przewodnik „Las” „Las spotkanie z przyrodą” lub równoważny ma zawierać opisy kilkuset gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Przewodnik do zajęć terenowych. | 1 szt. |
|  | przewodnik rośliny i zwierzęta | Przewodnik „Rośliny i zwierzęta” ma przedstawiać opisy i zdjęcia kilkuset gatunków zwierząt i roślin. Przewodnik do zajęć terenowych. | 1 szt. |
| 48 | modele (szkielet; ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka) | Naturalne szkielety: ryby płaza, gada, ptaka i ssaka zalane w przezroczystym tworzywie sztucznym. Szkielety mogą być również umieszczone na podstawie i zabezpieczone szczelną przezroczystą osłoną chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu należy dołączyć opis. Na wybranych kościach mają być naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 kpl. |
| 49 | przewodnik do rozpoznawania drzew, | Przewodnik ma zawierać zdjęcia i opisy kilkudziesięciu drzew krajowych oraz zadomowionych często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. | 1 szt. |
|  | przewodnik do rozpoznawania ptaków, | Przewodnik ma zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia kilkudziesięciu często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. | 1 szt. |
|  | przewodniki do rozpoznawania zwierząt, | Przewodnik ma zawierać opisy oraz rysunki lub zdjęcia kilkudziesięciu często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. | 1 szt. |
|  | przewodniki do rozpoznawania owadów, | Przewodnik ma zawierać opisy oraz rysunki lub zdjęcia kilkudziesięciu często spotykanych gatunków owadów w Polsce. | 1 szt. |
|  | przewodniki do rozpoznawania grzybów | Przewodnik ma zawierać opisy oraz rysunki lub zdjęcia kilkudziesięciu często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. | 1 szt. |
| 50 | magnesy do tablicy | magnesy w plastikowych obudowach. Ilość zamawianych sztuk nie mniej niż 60 pojedynczych magnesów. | 2 kpl |
| 51 | barwniki spożywcze | Zestaw barwników spożywczych w proszku (9 sztuk po około 4 g) | 1 kpl |
| 52 | strzykawki jednorazowe | Zestaw Strzykawek jednorazowych o pojemności minimalnej 20 ml. 10 szt i 50 mil. 10 szt. | 1 kpl |
| 53 | atlas przyrodniczy | Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6. Atlas musi zawierać najważniejsze wiadomości o środowisku przyrodniczym i zawierać treści zgodne z obowiązującą podstawą programową z przyrody. | 1 szt. |
| Wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w Gimnazjum w Krasnobrodzie. |
| 54 | waga elektroniczna | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, ważenie w gramach, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 szt. |
| 55 | wskaźnik laserowy lub poziomica laserowa | Wskaźnik laserowy urządzenie z laserem czerwonym lub zielonym w technologii plug&play posiadający funkcję pilota do prezentacji. Wskaźnik ma posiadać funkcje przewijania slajdów oraz pamięć na prezentacje o pojemności nie mniejszej niż1 GB. | 1 szt. |
| 56 | suwmiarka | Suwmiarka warsztatowa. Zakres pomiaru przynajmniej do 150 mm, dokładność pomiaru nie mniejsza niż 1/20 mm | 1 szt. |
| 57 | palniki gazowe typu turystycznego/ spirytusowe | palnik gazowy laboratoryjny butanowy z wymiennymi kartuszami gazowymi propan –butan ( 3 naboje na 1 palnik). | 2 szt. |
| 58 | taśma miernicza | Taśma zwijana w obudowie stalowa lub z tworzywa. Wyposażona w korbkę do zwijania. Taśma wyposażona w blokadę. Długość taśmy 20 lub 30 m. | 1 szt. |
| 59 | sprężynka – „Slynky” | Metalowa sprężyna – Springy lub z tworzywa sztucznego. Pomoc dydaktyczna na lekcje fizyki przy omawianiu ruchu falowego, bezwładności, pierwszej zasady dynamiki Newtona. Sprężyna musi być odpowiednio długa ukazujaca zjawisko schodzenia ze schodów w celu omawiania zjawisk falowych | 2 szt. |
| 60 | samochodzik z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | Samochodzik – zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym sterowany droga radiową. Pomoc niezbędna do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. | 1 szt. |
| 61 | siłomierze | W zestawie min. 6 siłomierzy o różnych zakresach pomiarowych (np. 0-1N,0-2,5N,0- 5N, 0-10N, 0-20N, 0-50 N lub w innych zbliżonych zakresach pomiarowych ). Siłomierze sprężynowe skala wyrażona w niutonach, wyposażone w haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 1 kpl |
|  | zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem | Zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia wyjściowego. Wyposażony w kontrolkę sygnalizującą pracę urządzenia oraz DUŻE wyświetlacze ciekłokrystaliczne lub wskaźniki analogowe wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz wartość prądu obciążenia (A). Posiada także regulację napięcia wyjściowego oraz regulację prądu obciążenia. Wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Napięcie wejściowe: 115/230 V AC, lub 230V AC; zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V lub większy; zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A lub większy. | 1kpl |
| 62 | mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 0-500 V lub lepszy ; ACV (prąd zm.): 0-500 V lub lepszy ; DCA: 0-10 A lub lepszy; oporność: 0-20 MΩ lub lepszy; zakres pomiaru temperatury -40 -100 stopni C lub lepszy. W zestawie kable pomiarowe, czujnik do pomiaru temperatury na oddzielnym przewodzie. Zasilenie bateryjne. | 1 kpl |
| 63 | Izolowane przewody | zestaw izolowanych przewodów z zakończeniami krokodylkowymi. Długość jednego przewodu nie mniejsza niż 30cm | 1 kpl |
| 64 | Wyposażenie pracowni fizycznej - oporniki | Oporniki o różnych opornościach 100Ω - min 2 szt., 1kΩ - 1 szt., 10kΩ-1 szt. 100kΩ-1 szt. Oporniki musza być umieszczone na podstawkach lub płytkach wyposażonych w gniazda umożliwiające włączenie oporników w obwód za pośrednictwem przewodów. | 1 kpl |
| 65 | Żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów | żarówki o napięciach 3,5V oraz 6V. Oprawka na żarówki na podstawce umożliwiające wpięcie żarówek w obwód. Gwint żarówek E10. | 1 kpl |
| 66 | Wyposażenie pracowni fizycznej - ciężarki | ciężarki z haczykami. W zakres zamówienia wchodzi nie mniej niż 10 ciężarków wyposażonych w haczyki. waga jednego ciężarka 50g | 1 szt. |
| 67 | Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach. | 1 kpl |
| 68 | Maszyna elektrostatyczna | Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich – dwóch wysokonapięciowych kondensatorach. Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Maszyna uruchomiana korbą, regulowana długość iskry. | 1 szt. |
| 69 | Wyposażenie pracowni fizycznej - termometr laboratoryjny | Termometr laboratoryjny Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 lub -20 do nie mnij niż +110oC | 1 szt. |
| 70 | wyposażenie pracowni chemicznej - dygestorium | Dygestorium – składające się z dwóch części: szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej. Górna część dygestorium oszklona szyba mi bezpiecznymi. Dygestorium powinno być zabudowane płytkami kwasoodpornymi. Wymiary dygestorium minimalne zewnętrzne: szerokość 1220x 600x 2010 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość) Dygestorium przygotowane do włączenia do systemu wentylacji. Posiada system wentylacji wywiewny. | 1 szt. |
| 71 | wyposażenie pracowni chemicznej - apteczka z wyposażeniem | Apteczka pierwszej pomocy w walizce lub w szafce do powieszenia w klasie. Wyposażenie apteczki zgodne z normą DIN 13164. 1. Opatrunek osobisty typ A - 1 op. 2. Plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 6cm - 1 op. 3. Plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 8cm - 1 op. 4. Plaster bez opatrunku Polovis 5m x 1,25cm - 1szt. 5. Opaska elastyczna 4m x 8cm Matoban - 1szt. 6. Opaska elastyczna 4m x 10cm Matoban - 1szt. 7. Chusta opatrunkowa-kompresy gazowe 0,5m2 - 1szt. 8. Kompresy gazowe 9 x 9 - 2szt. 9. Bandaż dziany 4m x 5cm - 2szt. 10. Bandaż dziany 4m x 10cm - 2szt. 11. Nożyczki - 1szt. 12. Rękawiczki ambulatoryjne, niejałowe - 1 para 13. Koc ratunkowy - 1szt. 14. Maseczka do sztucznego oddychania - 1szt. 15. Chusteczki higieniczne ze spirytusem Leco - 4 op. 16. Worek foliowy - 1 szt. | 1 szt. |
| 72 | wyposażenie pracowni chemicznej -rękawiczki lateksowe | Rękawice lateksowe rozmiar S pakowane po 100 szt. 1 opakowanie Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 1 opakowanie |
| 73 | wyposażenie pracowni chemicznej - statywy | Statywy - w skład wchodzą: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne: łapa do probówek, stojak do probówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka i palnik laboratoryjny ze stojakiem. | 1 kpl. |
| 74 | wyposażenie pracowni chemicznej – waga laboratoryjna | Szalkowa waga laboratoryjna o maksymalnym zakresie ważenia do 1 kg. w skład zestawu ma wchodzić również zbiór odważników w pudełku z pęsetą. Zbiór odważników walcowych z 500g, 200g, 2X100g, 50g, 2X20g, 10g, 5 g, 2x2g, 1 g oraz płytkowe z wygięciem 500mg, 2X200mg, 100mg, 50mg, 2X20mg, 10mg | 1 szt. |
| 75 | wyposażenie pracowni chemicznej – parowniczki | Parowniczki kpl. Parownica porcelanowa z wylewem poj. 060ml | 1 szt. |
| 76 | wyposażenie pracowni chemicznej – tryskawki | Tryskawki - Tryskawka z PP plastik, pojemność: 125 ml. | 3 szt. |
| 77 | wyposażenie pracowni chemicznej – łyżki laboratoryjne | Łyżki laboratoryjne - ŁYŻECZKA DO SPALAŃ Z KOŁNIERZEM OCHRONNYM 1 szt Łyżeczka laboratoryjna Materiał: 18/10 Stal 2 szt. | 3 szt. |
| 78 | wyposażenie pracowni chemicznej - korki do próbówek z otworem | Korki do próbówek z otworem - Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek . Korek o średnicy zewnętrznej 12 mm i 16 mm. Idealny do probówek o średnicy 14-15 mm. | 10szt. |
| 79 | wyposażenie pracowni chemicznej - kolba okrągło denna | Kolba okrągło denna - Kolba kulista, okrągło denna, szklana o pojemności 250 ml bez szlifu. | 3 szt. |
| 80 | wyposażenie pracowni chemicznej - czasza grzejna | Czasza grzejna - urządzenia z maksymalną temperaturą elementu grzejnego 450°C powinien posiadać wbudowany sterownik temperatury. Nienagrzewająca się obudowa zewnętrzna, podwójne bezpieczniki. Czasza powinna posiadać zaciski Ø 1,3 cm na pręty do mocowania statywów. rozmiar: 50 ml | 1 szt. |
| 81 | wyposażenie pracowni chemicznej - moździerze | Moździerze - MOŹDZIERZ SZORSTKI Z TŁUCZKIEM I WYLEWEM, 100 ML | 3 szt. |
| 82 | wyposażenie pracowni chemicznej - kolby stożkowe |  | 3 szt. |
| 83 | wyposażenie pracowni chemicznej - metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, wskaźniki, białka albumina, inne kamyczki | Metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, skaźniki, białka albumina, inne: kamyczki wrzenne, parafina, benzyna, karbid (zest.) - Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach. Zestaw zawiera nie mniej niż 84 pozycje wraz z ich charakterystyką na płycie CD. | 1 szt. |
| 84 | wyposażenie pracowni chemicznej - modele do budowania cząsteczek | Modele do budowania cząsteczek – w skład zamawianego zestawu wchodzi nie mniej niż 410 elementów, umożliwiających budowę szerokiej gamy struktur. Między innymi: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, itd.) | 1 kpl. |
| 85 | wyposażenie pracowni chemicznej - tabela rozpuszczalności - plansza | Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli z zawieszką na papierze kredowym zabezpieczonym blaszkami z zawieszką lub obustronnie foliowana oprawiona w listwy z zawieszką. | 1 szt. |
| 86 | wyposażenie pracowni geograficznej - GPS | GPS turystyczny posiadający ekran o wielkości nie mniejszej niż 2,2 cala, Urządzenie posiada możliwość równoczesnego śledzenia satelitów GPS i GLONASS. | 1 szt. |
| 87 | wyposażenie pracowni geograficznej - kompas | Kompas na tarczy którego zaznaczonych jest osiem kierunków, a na obrzeżach pełna 360-stopniowa skala. Średnica kompasu nie mniejsza niż 6 cm. | 5 szt. |
| 88 | wyposażenie pracowni geograficznej - mapy | 3szt. Świata Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana i oprawiona w rurki z tworzywa sztucznego lub metalowe. Zalecany format min. 200 x 140 cm jednak dopuszcza się inne mniejsze rozmiary mapy np. 1914X1165mm lub150X170cm lub 190X130 skala: od 1:19mln - 1:20 mln lub skala lub 197X133 skala 1:18mln. Mapa może być dwustronna. | 3 szt. |
|  |  | 1szt. Europy Mapa zawiera: ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana i oprawiona w rurki z tworzywa sztucznego lub metalowe. Zalecany format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln. Jednak dopuszcza się inne mniejsze lub większe rozmiary mapy np. Skala: 1: 4 mln Format: 160 x 120 cm lub 200X150cm skala 1:3,2 mln lub 190X140 skala 1:3,3mln mapa może być dwustronna | 1 szt. |
|  |  | 2 egz.Ameryki Północnej Format 104cmX140cm skala 1:8 mln lub 48X63 skala 1:18 mln lub 110cmx150cm skala 1:8 mln lub 120cmX160cm skala 1:9mln lub 100X140 skala 1:8,15 mln lub 120X160cm skala1:7 mln lub format zbliżony mapa może być dwustronna 2egz. Ameryki Południowej 100X140cm skala 1:8,15mln lub104X138 skala 1:9mln lub 160X120cm 1:9 mln lub 120X160cm skala 1:8 mln lub 104X140cm skala 1:8mln lub 48X63 skala 1:16,5mln lub format zbliżony mapa może być dwustronna. | 2 szt. 2 szt. |
|  |  | 2 szt. Afryki 110X150cm skala 1:8 mln lub 110X150 skala 1:7,5mln lub 160X120cm skala 1:8 mln lub 100X140cm skala 1:9,1mln lub 48 X68cm skala 1:19 mln lub format zbliżony mapa może być dwustronna | 2 szt. |
|  |  | 1szt. Australii lub 68X51cm skala 1:12,1mln lub 166X114 skala 1:3,5 mln lub 140X100 skala 1:6,2mln lub 160X120 1:6,5mln lub format zbliżony mapa może być dwustronna | 1 szt. |
|  |  | 1 szt. Arktyki i Antarktyki 160x120 skala 1:4,3mln lub 1150X900 lub 150X110 126X100 skala 1 :7mln lub format zbliżony mapa może być dwustronna | 1 szt. |
|  |  | 1 szt. płyt litosfery Plansza jednostronna, laminowana, oprawiona w listwy metalowe z uchwytem do zawieszenia. Wymiar planszy: 70x100cm | 1 szt. |
|  |  | 10 szt. najbliższych okolic komplet Tomaszów Lubelski, Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Józefów, Krasnobród, Lubycza Królewska, Narol, Susiec, Zwierzyniec), w skali 1:50 000. | 10 szt. |
|  |  | 10 szt. turystyki, region Polski i Europy Mapy dwustronne w skali min. 1:50 000: Jura Krakowsko-Częstochowska, Pieniny, Sudety, Karpaty, Wilno, Włochy Południowe, Anglia Południowa i Walia, Europa Północna Skandynawia, Tatry Polskie i Słowackie mapa turystyczna, Grecja mapa samochodowo – turystyczna, | 10 szt. |
|  |  | 2 szt. Polski format 160x150 cm skala 1:500 000, lub format 160X120cm skala 1:700 000 lub format 180X140 skala 1:500 000 lub format 140X100 skala 1:700 000 lub format zbliżony mapa może być dwustronna | 2 szt. |
| 89 | wyposażenie pracowni geograficznej globusy (15 uczn x12zł/szt, 1 w większej skali: 290zł, | globus Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa. uczniowski (mały) | 1 szt. |
|  |  | globus (duży) Globus z polskim nazewnictwem, średnica globusa nie mniejsza niż 42cm. Podstawa z tworzywa sztucznego, metalowa lub drewniana. | 15 szt. |
|  |  | Globus indukcyjny o matowej powierzchni umożliwiający nanoszenie treści kolorową kredą. Średnica kuli globusa nie mniejsza niż 25 cm. Globus zaopatrzony w stopkę. | 1 szt. |
| 90 | wyposażenie pracowni geograficznej - tellarium | Ruchomy model układu Słońce – Ziemia- Księżyc wykorzystywany na lekcjach geografii i astronomii do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych (tj, zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku). Model Słońca umieszczony na stabilnej podstawie. Model Ziemi i model Księżyca zamontowany na ramieniu nośnym. Żarówka umieszczona w modelu Słońca wytwarza światło padające na Ziemię i Księżyc, by wytworzyć dobrze widzialne efekty cienia (także bez konieczności zaciemniania pomieszczenia). Górną część Słońca można zdjąć umożliwiając wymianę żarówki. Słońce może być symbolizowane przez lampę z reflektorem. Zasilanie pomocy naukowej 230V. Zestaw może być wyposażony w soczewkę Fresnela. Napęd pomocy naukowej może być ręczny lub elektryczny. Pomoc wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu. | 1 szt. |
| 91 | wyposażenie pracowni geograficznej - plan miasta, w którym znajduje się szkoła lub inna najbliższa okolica, oraz pl. Paryża, Londynu lub innej świat. Metropolii | Plan miasta w pełnych granicach administracyjnych Plan miasta Zamościa o bogatej treści turystycznej i tematycznej, w skali od 1:12 000 do 1:20 000. Wskazane aby plan był laminowany. Plan miasta Paryża o bogatej treści turystycznej i tematycznej, w skali od 1:12 tys. do 1:20 tys. Wskazane aby plan był laminowany. Plan miasta Londynu o bogatej treści turystycznej i tematycznej, w skali od 1:12 tys. do 1:20 tys. Wskazane aby plan był laminowany. | 3 szt. |
| 92 | Wyposażenie pracowni biologicznej - mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x– 1000x, oświetlenie LED, kamera VGA (minimalna rozdzielczość nie mniej niż 640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, – zasilanie bateryjne lub z sieci lub bateryjne i z sieci. | 1 szt. |
| 93 | wyposażenie pracowni biologicznej - apteczka z wyposażeniem | Apteczka pierwszej pomocy w walizce lub w szafce do powieszenia w klasie. Wyposażenie apteczki zgodne z normą DIN 13164. 1. Opatrunek osobisty typ A - 1 op. 2. Plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 6cm - 1 op. 3. Plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 8cm - 1 op. 4. Plaster bez opatrunku Polovis 5m x 1,25cm - 1szt. 5. Opaska elastyczna 4m x 8cm Matoban - 1szt. 6. Opaska elastyczna 4m x 10cm Matoban - 1szt. 7. Chusta opatrunkowa-kompresy gazowe 0,5m2 - 1szt. 8. Kompresy gazowe 9 x 9 - 2szt. 9. Bandaż dziany 4m x 5cm - 2szt. 10. Bandaż dziany 4m x 10cm - 2szt. 11. Nożyczki - 1szt. 12. Rękawiczki ambulatoryjne, niejałowe - 1 para 13. Koc ratunkowy - 1szt. 14. Maseczka do sztucznego oddychania - 1szt. 15. Chusteczki higieniczne ze spirytusem Leco - 4 op. 16. Worek foliowy - 1 szt. | 1 szt. |
| 94 | Wyposażenie pracowni biologicznej - rękawiczki lateksowe / winylowe | Rękawice lateksowe lub winylowe rozmiar S pakowane po 100 szt. 1 opakowanie Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana | 1 kpl |
| 95 | Wyposażenie pracowni biologicznej - mikroskopy optyczne (szkolne, stereoskopowe) | - Zakres powiększeń 20x lub lepszy. - Wyrównanie dioptrii na jednym tubusie. - Śruba mikrometryczna - regulacja okularów. - obiektach 2X lub lepszy Mikroskop może posiadać oświetlenie obiektu ledowe lub halogenowe. Zasilanie 220-240V. | 10szt. |
| 96 | Wyposażenie pracowni biologicznej - mikroskopy terenowe | Przenośny lekki mikroskop terenowy o powiększeniu 20X lub lepszym. Powiększenie okularu 10X lub lepsze. Zasilanie mikroskopu z baterii. Oświetlenie diodowe LED. | 2 szt. |
| 97 | Wyposażenie pracowni biologicznej - waga laboratoryjna | Szalkowa waga laboratoryjna o maksymalnym zakresie ważenia do 1 kg. w skład zestawu ma wchodzić również zbiór odważników w pudełku z pęsetą. Zbiór odważników walcowych z 500g, 200g, 2X100g, 50g, 2X20g, 10g, 5 g, 2x2g, 1 g oraz płytkowe z wygięciem 500mg, 2X200mg, 100mg, 50mg, 2X20mg, 10mg | 1 szt. |
| 98 | Wyposażenie pracowni biologicznej - 1 lornetka -322zł i 5 lup -92zł/szt | wyposażenie pracowni biologicznej - 1 lornetka Lornetka z centralną regulacją ostrości. Wyposażona w powłoki antyodblaskowe. Na jednym okularze regulacja dla osób posiadających niesymetryczną wadę wzroku. Powiększenie nie mniej niż 10X. Średnica obiektywu nie mniej niż 25mm. | 1 szt. |
|  |  | wyposażenie pracowni biologicznej – 5 lup Lupa prosta składająca się z jednej soczewki. Średnica lupy nie mniejsza niż 8 cm. Powiększenie lupy nie mniej niż 2,5X. Lupa wyposażona w rączkę. | 5 szt. |
| 99 | wyposażenie pracowni biologicznej - stopery | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy lub lepszy. | 10 szt. |
| 100 | wyposażenie pracowni biologicznej - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, uniwersalny mankiet na ramię przedział wiekowy 12-16 lat, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg lub od 20 – 288 mm Hg(+/- 2%) lub o 0do 300mm Hg, 30-2280mm Hg tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę (+/- 5%) lub 30 do 180 uderzeń/minutę lub 40-199 uderzeń /minutę, zasilanie bateryjne. | 1 szt. |
| 101 | wyposażenie pracowni biologicznej naczynia perferowane do przechowywania | naczynia / pojemniki Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, posiadają solidną konstrukcję. Zaokrąglone krawędzie. Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach. Rozmiar / pojemność 176x162 mm 0,6 l. 5 szt Rozmiar / pojemność 325x176 mm 1,5 l 5 szt Rozmiar / pojemność 265x162 mm 1,7 l. 5 szt | 15 szt. |
| 102 | wyposażenie pracowni biologicznej - 10 szt. wody destylowanej, czerpak do pobierania próbek wody | woda destylowana | 10szt. |
|  |  | Czerpak do pobierania próbek wody Zlewka z tworzywa sztucznego o pojemności około 1000 ml wyposażona w obejmę o regulowanym kącie. Obejma posiada możliwość montażu do drążka teleskopowego. | 1 szt. |
| 103 | Wyposażenie pracowni biologicznej modele: serca (5szt.) i skóry człowieka (1 szt.) | Wyposażenie pracowni biologicznej modele: serca (5szt..) Klasyczny model charakteryzujący się dużą dokładnością i wiernością odtworzenia szczegółów naturalnego organu. Posiada zdejmowaną część, ukazującą budowę wewnętrzną serca. Wielkość zbliżona do naturalnej. Montowany do podstawy stałej. Przednia ściana serca jest demontowalna, dzięki czemu pozwala dokładnie zobaczyć komory, przedsionki, aortę, zastawkę dwudzielną, tętnice płucną, zastawkę trójdzielną. Kolorami zaznaczone zostały naczynia krwionośne, tkanka tłuszczowa, mięsień sercowy. Model może też być nieco mniejszy niż naturalnej wielkości serca, jednak ukazywać ma szczegółowo jego anatomię. | 5 szt. |
|  |  | Wyposażenie pracowni biologicznej modele: skóry człowieka (1 szt.) Model skóry w przekroju (model duży), który przedstawia mikroskopową strukturę ludzkiej skóry (naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna). Model wycinka skóry ludzkiej powiększony kilkudziesięciokrotnie umieszczony na podstawie. Model przedstawia poszczególne warstwy skóry: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. Pomoc dydaktyczna wykorzystywana w szkołach na lekcjach biologii i przyrody. Wysokiej jakości model anatomiczny, ułatwiający poznanie anatomii człowieka. | 1 szt. |

opracował: