Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

Hydrauliczne nożyce do cięcia – 1 szt..

- Siła ciecia: nie mniejsza niż 680 kN, 69 ton.

- minimalne rozwarcie ostrzy: 160 mm.

- technologia wykonywania ostrzy: kute ostrza.

- sterownik gwiaździsty, umożliwiający pracę kciukiem.

Nożyce firmy LUKAS Hydraulik Gmbh do posiadanego zestawu tej firmy.

Pilarka do drewna

Pilarka do drewna – ilość zamawianych rzeczy – 2 szt.

prowadnica nie mniejsza niż 37cm, Moc silnika nie mniejsza niż 2,8kW/ 3,8KM. Waga pilarki około 5,6 kg. Silnik z systemem filtrowania o przedłużonej żywotności  i filtrem wstępnym oraz oraz systemem amortyzacyjnym. Poziom mocy akustycznej nie większy niż 116 dB (A).

Pilarka do drewna - ilość zamawianych rzeczy – 1 szt.

prowadnica nie mniejsza niż 37cm, Moc silnika nie mniejsza niż 2,9kW/ 3,9KM. Waga pilarki około 5,2 kg. Silnik z systemem filtrowania o przedłużonej żywotności  i filtrem wstępnym oraz oraz systemem amortyzacyjnym. Poziom mocy akustycznej nie większy niż 114 dB (A). Boczny napinacz piły łańcuchowej.

Agregat prądotwórczy  - 1 szt.

- Moc max nie mniej niż  3,0 kW

- Moc nom. nie mniej niż  2,8 kW

Gniazda AC2 X230V 16 A

LWA/ stopień ochrony 95dB(A)/P23

Moc max. (norma SAE J1349) nie mniejsza niż 5,5 KM

rozruch ręczny/ elektryczny ręczny

czas pracy nie krócej niż 2h

wyposażenie standardowe wyłącznik przeciążeniowy , oil alert

dodatkowe opcje – licznik motogodzin