Krasnobród, dnia 2019.03.25

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

I 271.5.2019

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych t.j.  Dz. U. 2018 poz. 1986 - Gmina Krasnobród  dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację roboty budowlanej pod nazwą:

# Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

ZMIANA NR 1

W SIWZ w rozdziale  XIX Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych jest:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2 - Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej.

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

Budowa oświetlenia promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej.

Ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm  - 8m, ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm -27m.

Układanie kabli YAKXS 4X25 w rowach kablowych – 898m

Układanie bednarki w rowach kablowych – Bednarka Fe Zn 25x4 – 543m

Układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 25m

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupowa (słup stalowy 4m) – 23,00 szt.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 23kpl

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 23,00szt.

Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Ułożenie rur osłonowych na kable optyczne – 8m

Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie. Kabel YAKXS 4X25 – 754m

Układanie bednarki w rowach kablowych – ręcznie  - 359m

układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 8m

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – slup stalowy 3m – 20,0szt.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupową – slup stalowy 2m – 4,00szt.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych  YDY 3X2,5mm2 – 24,00kpl

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 24,00szt.

Budowa instalacji monitoringu parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyłt do 4 mm2  - 100,00m

Światłowód jednomodowy – 266,00m

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej  kamera TVU zewnętrzna – 2,00szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor – 1,00szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu.

Dostawa i montaż Osprzętu CCTV (panel krosownicy z obudową) – 1,00kpl

Budowa oświetlenia tarasu na terenie zespołu pałacowo – parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 – 20,00m

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – naświetlacz LED do 20W – 4,00 szt.

Zegar astronomiczny – 1 szt.

Budowa oświetlenia witacza na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

W SIWZ w rozdziale  XIX Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych powinno być.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA nr 2 - Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej.

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

Budowa oświetlenia promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej.

Ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140mm  - 8m,

ułożenie rur osłonowych PVC /SRS50/  do fi 140mm -27m.

Układanie kabli YAKXS 4X25 w rowach kablowych – 898m

Układanie bednarki w rowach kablowych – Bednarka Fe Zn 25x4 – 543m

Układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 35m

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupowa (słup aluminiowy 4m) – 23,00 szt.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 23kpl

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie max. 48W min. 6300lm – 23,00szt.

Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Ułożenie rur osłonowych na kable optyczne – 8m

Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie. Kabel YAKXS 4X25 – 754m

Układanie bednarki w rowach kablowych – ręcznie  - 359m

układanie kabli w rurach YAKXS 4X25 – 8m

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – slup aluminowy 3m – 20,0szt.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg z tabliczką słupową – słup aluminiowy 2,5m – 4,00szt.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych  YDY 3X2,5mm2 – 24,00kpl

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie max 48W min. 6300lm – 24,00szt.

Budowa instalacji monitoringu parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyłt do 4 mm2  - 100,00m

Światłowód jednomodowy – 266,00m

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej  kamera TVU zewnętrzna – 2,00szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor – 1,00szt.

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu.

Dostawa i montaż Osprzętu CCTV (panel krosownicy z obudową) – 1,00kpl

Budowa oświetlenia tarasu na terenie zespołu pałacowo – parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 – 20,00m

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – naświetlacz LED do 20W – 4,00 szt.

Zegar astronomiczny – 1 szt.

Budowa oświetlenia witacza na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Zmiana SIWZ w  rozdziale  XIX Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wynika ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia przez Biuro Projektów:

Usługi Projektowe i Wykonawcze Elektryka i Energetyka  Michał Markowicz ul. Chłodna 44; 23-400 Biłgoraj.

Zamienny Projekt Wykonawczy Branży Elektrycznej

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

Budowa oświetlenia promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej.

Budowa oświetlenia parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Budowa instalacji monitoringu parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

stanowi załącznik do SIWZ.

ZMIANA NR 2

W SIWZ w rozdziale XI. Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 5 znajduje się tekst:

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed (wpisać termin otwarcia ofert) 26.03.2019r. godz. 11:00”.

W SIWZ w rozdziale XI. Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 5 powinno być:

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed (wpisać termin otwarcia ofert) 29.03.2019r. godz. 11:00”.

ZMIANA NR 3

W SIWZ w rozdziale  XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w punktach 1 i 2

znajduje się tekst:

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  do dnia  26.03.2019r. do godz. 11:00.

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród – w dniu  26.03.2019r.  o godz. 11:00.

W SIWZ w rozdziale  XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w punktach 1 i 2 powinno być:

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  do dnia  29.03.2019r. do godz. 10:00.

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród – w dniu  29.03.2019r.  o godz. 11:00.

oprac. Sylwester LIZUT

inp. ds. inwestycji

zatwierdził:

Burmistrz Krasnobrodu

Kazimierz MISZTAL